## Slide 1: Израда пројекта нисконапонске мреже. Избор пресека проводника и прорачун пада напона
вежбе 27 и 28
група 1.и2.

## Slide 2: Израда пројекта нисконапонске мреже.
Израду пројекта нисконапонске мреже једног стамбеног блока, урадићемо у неколико фаза
После сваке фазе пошаљите ми ваше прорачуне. Прорачун урадите у свескама да би сте пратили ток рада
Када урадите у свеци, и ја погледам ваш рад, пренесите га у рачунар, да бисте могли да га одштампате на крају године.

## Slide 3: Израда пројекта нисконапонске мреже.
1 фаза прорачуна - обликовање мреже –
да бисмо то урадили морамо прво да видимо колико један стан “тражи” максимално снаге од ЕЕС
Ако је :
инсталисана снага једног стана Pi = 21kW
а број станова/домаћинстава
у насељу n= 231

## Slide 4: Израда пројекта нисконапонске мреже.
колика је максимална снага, вршна снага тог ЈЕДНОГ домаћинства?
У књизи на страни 151 имате график са кога
одређујете вредност ФАКТОРА ИСКОРИШЋЕЊА fi
Употребите формуле на страни 151 за прорачун вршне снаге ЈЕДНОГ СТАНА

## Slide 5: Израда пројекта нисконапонске мреже.
За насеље од n= 231 домаћинства, наћи колико сви заједно максимално (вршно) узимају снаге из електроенергетског система (ЕЕС) – све је на страни 151
ОВИМ БИ ЗАВРШИЛИ ФАЗУ 1.
Прорачун урадити до 10.04.2020.г. на bobamanojlo@gmail.com